肇庆市政府采购

询价文件

项目编号：GXZB-2001ZQCG143

项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目

采购人：肇庆市农业学校

采购代理机构：广东广信工程项目管理有限公司

发布日期：二○二〇年十月

目   录

第一部份 询价邀请函	1

第二部份 报价人须知	4

第三部份 用户需求书	13

第四部份 政府采购合同（样本）	27

第五部份 报价文件格式	32

附：符合性审查表	46

# 第一部份 询价邀请函

询价邀请函

广东广信工程项目管理有限公司受肇庆市农业学校委托，就以下项目进行国内询价采购，采购本国产品或者不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，详情请参见询价文件。诚邀合格的报价人参加投标，现将该项目采购文件进行公示，公示期为三个工作日。

一、项目编号：GXZB-2001ZQCG143

二、项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目

三、项目类别：货物类

四、采购项目的内容、数量、交货完工期、最高限价、项目性质及要求：

1、采购项目的内容：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货完工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目 | 1项 | 签订合同后 60 天内交付采购人使用 |

2. 项目最高限价：本次项目最高限价为人民币陆拾壹万元整（610,000.00元），超出最高限价的报价将被拒绝。

3、采购项目的性质及要求：本项目为一个整体，报价人须对全部内容进行投标，不得分拆，且要提供完整的技术资料（技术要求详见第三章.用户需求书）。

五、报价人资格要求：

1、报价人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、报价人须为来自中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有从事项目的经营范围的能力；

3、本项目不接受联合体投标。

注：报价人须携带有效的营业执照（副本）原件及复印件，（所有复印件须注明“与原件相符”并加盖公章）获取询价文件，原件核对后退还。

六、获取询价文件的方法：

1、获取询价文件的时间：2020年10月23日至2020年10月29 日

每天上午8:30～12:00，下午2:30～5:30（北京时间，法定节假日除外）

2、获取询价文件地点：肇庆市端州二路8号原点大厦8楼9室。

3、询价文件工本费：人民币￥200.00元/套，文件一经售出，概不退还。

4、获取询价文件方式：现场报名购买。

5、本公司只接受通过以上方式正式获取询价文件的供应商报名及参与询价。

七、本次采购不举行答疑会。若有疑问，请书面传真、邮至本公司，过期不提交者，当无异议。

八、采购活动实施时间和地点，联系人及联系方式：

1、报价文件递交时间：2020年10月30日上午10:00-10:30（北京时间）

2、报价文件递交截止时间及询价时间：2020年10月30日上午10:30（北京时间）

3、报价文件递交及询价地点/地址：肇庆市公共资源交易中心7楼 720室（端州区端州三路24号，即端州消防大队东侧）。

九 、采购代理机构联系方式：

1、采购人：肇庆市农业学校

联系人： 张先生

联系电话：0758-2621209

2、采购代理机构名称：广东广信工程项目管理有限公司
    采购代理机构地址：肇庆市端州二路8号原点大厦8楼9室。
      采购代理机构联系方式：
      项目联系人：李小姐                联系电话：0758-2566788 
    传真电话：0758-2566788              电子邮箱：gdgxzb@126.com 
  评审结果公示网站:广东广信工程项目管理有限公司网

广东广信工程项目管理有限公司

2020年10 月22 日

第二部份 报价人须知

# 报价人须知

1.总体说明

### 1.1.资金来源

自筹资金

1.2.适用范围

本询价文件仅适用于本询价邀请函中所叙述项目的货物及服务等相关采购，本项目为一个整体，报价人须对全部内容进行投标，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

1.3.合格的报价人

1.3.1.凡是具有本次采购项目供货及服务能力，符合询价邀请函所述资质的中华人民共和国的法人或其他组织，均为合格的报价人。

1.3.2. 报价人必须是来自中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

1.3.3. 无论询价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有与其参加报价有关的全部费用。

1.3.4. 项目最高限价：本次项目最高限价为人民币陆拾壹万元整（610,000.00元），超出最高限价的报价将被拒绝。

1.4.合格的货物和服务

1.4.1.报价人拟提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.4.2.报价人所投货物须为全新未使用设备。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

1.4.3.采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.5定义

1.5.1.“采购人”系指用户单位，即肇庆市农业学校。

1.5.2.“招标机构”系指广东广信工程项目管理有限公司。

1.5.3.“报价人”系指提交合格的报价文件的供应商。

1.5.4. 甲方：系指用户单位，合同的一方当事人。

1.5.5. 乙方：系指成交人，合同的一方当事人。

1.5.6. “实质性响应”系指符合询价文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到询价文件规定的范围、质量和性能，或限制甲方的权利和报价人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应竞价的报价人的公平竞争地位。

1.5.7.“货物”系指乙方按询价文件规定，向甲方提供的物品、备件及其他技术资料和材料。

1.5.8.“安装、服务”系指按询价文件规定乙方须承担的有关安装及售后服务。

2.询价文件

2.1.询价文件的组成

- 询价邀请函

- 报价人须知

- 用户需求书

- 政府采购合同（样本）

- 附件

2.2.询价文件的澄清

报价人对本询价文件如有疑问，请于报价截止日期前将问题按报价邀请书中载明的邮政地址以书面函件形式（加盖报价人法人公章并附上营业执照复印件、法人身份证复印件、联系方式等）交至采购代理机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购人及采购代理机构可不予答复。

2.3.询价文件的补充和修改

2.3.1.询价文件的补充、修正通知及答疑纪要等，招标机构将在以下网址：广东广信工程项目管理有限公司网进行公告。

2.3.2.所公布的补充、修正通知及答疑纪要等作为询价文件的一部分。报价人应在报价文件中予以确认。

2.3.3.考虑到补充、修正通知及答疑纪要的影响，招标机构可决定延长询价开始时间。

2.4、询价文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理。

2.5、询价文件中，凡标有"▲"的条款均为本采购项目的重要评审内容。报价人必须予以重视。询价小组将按照本采购项目的评审方法对报价人的响应程度进行综合评审。

3.竞价总则

3.1报价文件的编写

3.1.1.报价人应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求制作并递交报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其对询价文件做出实质性响应；否则，将拒绝其竞价。报价人若提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将有可能直接导致废标，并承担由此产生的法律责任。

3.1.2.语言和计量单位：报价文件和来往函件应用简体中文书写，报价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

3.1.3.报价人应用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外；当各分项合价总和与总价不一致时，以各分项合价总和为准。

### 3.2.知识产权

报价人应保证，在中华人民共和国境内使用竞价货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如报价人不拥有相应的知识产权，则报价总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.3.报价文件的构成

3.3.1.报价人编写的报价文件应包括以下部分（按以下顺序装订成册）：

（1）竞价函；

（2）报价表；

（3）详细报价清单；

（4）技术规格差异表；

（5）货物详细说明书（包括设备简介、技术参数、图片资料及配置清单、验收测试方案等）；

（6）近三年完成类似性质项目一览表；

（7）合同条款响应一览表；

（8）售后服务计划；

（9）法定代表人证明书；

（10）法人代表人授权书（仅适用于报价人代表为非法定代表人）；

（11）资格文件

- 资格文件证明；

- 关于资格文件声明的函；

(12)服务费承诺书；

(13)保证金退还说明。

3.3.2.保证金在报价前单独提交。

3.3.3.所有不完整的报价将被拒绝。

3.4.报价

3.4.1. 全部报价文件应一式四份，正本一份（报价文件一份；报价文件电子版一份电子版要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒），副本三份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。所有报价文件应由报价人的合法授权代表正式签署。

3.4.2. 报价人应保证，在中华人民共和国境内使用竞价货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如报价人不拥有相应的知识产权，则报价总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.4.3. 报价人应对竞价货物提供完整的详细的技术说明，如报价人对指定的技术要求建议做任何改动，应在竞价中清楚地注明。

3.4.4.所有报价文件应在递交截止时间前送达报价地点，并交予招标机构专责人员，任何迟于这个时间的报价将被拒绝。

3.4.5. 所有报价文件（正本一份和副本三份及电子版）必须放在完好的信封或包装内密封，在封口及骑缝上加盖报价单位的公章；报价一览表单独放在小信封内密封，封口加盖竞价单位的公章，并在信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广东广信工程项目管理有限公司

项目编号：GXZB-2001ZQCG143

项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目

报价人名称：

报价人地址：

联 系 人：

联系电话：

3.4.6.招标机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.4.7.招标机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄、快递等报价。

3.4.8.无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价有关的全部费用。

### 3.5.报价有效期

从竞价截止日起，报价有效期为90天。在特殊情况下，招标机构可于竞价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，同意延期的报价人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

### 3.6.保证金

3.6.1. 报价人应向招标机构提交保证金：人民币壹万贰仟元整（￥12000.00元）。

3.6.2.保证金应用人民币，以银行划账或电汇方式从报价人基本账户中转出，并于投标文件递交截止时间前到达采购代理机构账户（以银行收到为准，报价人因自身原因如汇错帐号或其他因数导致无法准时到账的，其后果自行承担）；

收款单位名称：广东广信工程项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司肇庆鸿景支行

账    号：2017 0211 1920 0334 064

请注明事由：“智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目保证金”

3.6.3.在递交报价文件时请将银行进账单或采购代理机构出具的收据复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件13）交给招标机构。

3.6.4.如报价人未按3.6.1和3.6.2条规定提交保证金，其报价文件将被拒绝。

3.6.5.保证金包括下列条件：

（1）如果报价人成交，保证金将保持全部的约束力，直至与用户单位签订合同并将合同正本一份交回招标机构后5个工作日内退还。

（2）如果报价人在报价截止后撤回其报价；或被通知签约后拒绝签约，则招标机构有权没收保证金并上缴国库。

3.6.6.未成交的报价人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

3.6.7.所有报价人的保证金以银行转账或电汇的方式予以退还。

### 3.7. 竞价的撤回

在竞价截止日前报价人可以撤标、但在竞价截止后不允许撤标。

### 4.询价

### 4.1开封

4.1.1.开封在询价文件确定的提交报价文件截止时间的同一时间公开进行，开封地点为询价文件预先确定的地点。

4.1.2.开封由采购代理机构主持，邀请所有报价人参加。

4.1.3.开封时，由监督人员或报价人代表检查报价文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读报价人名称、报价等和报价文件的其他主要内容。

4.1.4.在询价文件要求提交报价文件的截止时间前收到的所有报价文件，开封时均当众予以拆封、宣读。

4.1.5.采购代理机构将做开封记录，开封记录包括在开封时宣读的全部内容。

4.2.依法组建询价小组

询价全过程由依法组建的询价小组负责完成，询价小组由三人（或以上）单数组成，其中用户代表一名，其余的专家均在政府采购专家库中随机抽取产生。

4.2.询价流程

4.2.1.符合性检查：依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性条款存在负偏离（不利于采购人的偏离）。对于报价人提出的正偏离（即有利于采购人的偏离），不视为无实质性响应询价文件条款、条件或规格的重大偏离或保留，将不予以废标。

4.2.2.报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

4.2.3. 成交人确定后，采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

4.2.4.评审原则及方法

4.2.5.询价小组进行综合评议。

4.2.6.采用最低评标价法的评审方法，询价小组成员根据“……即根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商” 的评审方法，对报价人的报价文件进行综合评议并形成单独评审推荐意见，评定三名成交候选人。但必须获得至少2/3以上询价小组成员的同意。

注：政策适用性

1.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[ 2007] 51 号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[ 2004] 185 号） 的规定，若投标产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖报价人公章，节能清单在中国政府采购网（htt p:// www. ccgp. gov. cn/）、国 家 发 展 改 革 委 网站 （ htt p:// hzs. nd rc. gv. cn/） 和 中国 质量 认 证 中 心 网站 （htt p:// www. cqc. com. cn/	）上发布。

2.根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施意见〉》（ 财库[ 2006] 90 号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单” 中投标产品所在清单页并均加盖报价人公章， 清单在中国政府采购网（htt p:// www. ccgp. gov. cn/	）、国家环境保护总局网（htt p:// www. sepa. gov. cn/）、中国绿色采购网（htt p:// www. cgpn . cn/ ）上发布。

3.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[ 2011] 181 号）的规定，报价人投标时需注意：

3.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务， 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[ 2011] 300 号）执行。

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局( 含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地( 设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%）， 并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2.参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见投标文件格式附件）。否则不予认可。提供其他小、微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》，否则不予认可。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局( 含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》， 并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.3. 政府采购货物时要求，供应商应提供满足要求的货物的政策适用性说明表（格式见投标文件格式附件），否则不予认可。

3.4. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（如符合上述政策性适用条件的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审）

4.2.7.询价小组不直接向不成交方解释不成交原因，不退回报价文件。

4.2.8.以下情况将可能导致废标

（1）关键条文的偏离、保留或反对将可能导致废标。

（2）没有对询价文件作实质性响应的（包括招标项目价格、服务期限、项目计划、技术规范、合同的主要条款），如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

1）报价人未提交投标保证金或保证金不符合询价文件要求的；

2）超出经营范围投标或不满足询价文件规定的资质要求的；

3）资格证明文件不全的；

4）报价文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

5）不满足技术规范及要求中主要参数（带“★”号部分参数），或严重超出和偏离的；

6）报价有效期不足的；

7）报价文件密封封口不加盖竞价单位公章的；

8）报价人报价文件内容不真实；

9）报价人其它违反国家法律、法规的行为。

（3）报价人应自行承担由于不按询价文件有关内容规定进行竞价的一切后果。

4.3.授标

4.3.1. 询价小组提出评审书面报告，推荐三名成交候选人名单报采购人确认，采购人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。成交人确定后，由招标机构发出经采购人确认的成交通知书，成交通知书对成交人和采购人具有同等法律效力。成交人应依时与采购人签订合同（自发出成交通知书之日起30个日历日内）。同时，招标机构将在以下网址：广东广信工程项目管理有限公司网公告成交人名单，不在成交名单之列者即默认为落标，招标机构不再以其他方式另行通知。

4.3.2. 第一成交候选人有下列情形之一，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，依次类推：

（1）放弃成交的；

（2）因不可抗力提出不能履行合同的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的。

5.关于保密

在询价活动中，询价小组成员（简称“报价人”）不得透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

6. 签约及成交服务费

6.1. 成交人应按成交通知书指定的时间和地点与用户单位签订采购合同。

6.2.成交服务费由成交人在领取《成交通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，按照以下方式约定收费。

（1）以中标通知书中确定的成交总金额作为收费的计算基数；

（2）收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格 [2002] 1980号）执行（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》）：服务中标总金额在100万以下的，中标服务费按成交总金额的1.5%计算；100万到500万的，按0.8%计算；中标服务费按差额定率累进法计算。

# 第三部份 用户需求书

用户需求书

一、项目概况

本项目为肇庆市农业学校采购智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目。本项目为一个整体，报价人须对全部内容进行投标，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

1、采购项目的内容：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货完工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目 | 一批 | 签订合同后60天内交付采购人使用。 |

二、报价人资格要求

1、报价人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、报价人须为来自中华人民共和国境内合法注册的独立法人，能独立承担民事责任，具有本次采购项目的供货及服务能力；

3、本项目接受联合体投标。

## 三、项目描述

### 3.1、项目背景

WIFI网络作为移动互联网的主要构成部分，在信息化时代，几乎每个人都需要接入网络获取信息、移动办公、学习等。随着智能手机、平板电脑等智能终端的不断普及，传统的有线接入方式早已无法满足现阶段网络需求，WIFI网络的普及对校园信息化建设，教师移动办公等方面起到了很大的助力作用。

今年，肇庆市农业学校为了跟上信息时代的脚步，加快信息化建设，满足校园内无线应用的需要，决定建设智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目。

### 3.2、建设目标

智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目的建设目标是：建设一个高可用、高安全、高稳定、易使用、易管理、易扩展的校园无线网络，实现无线网络的无缝、高速覆盖，本次设计无线网络将提供全面进行多种灵活接入方式，通过完善的高速无线网络来实现教学楼和办公区域的网络覆盖。无线校园网络建设完成后，数字信息化将渗透到校园的所有角落，在教学、管理、服务等多个方面为师生带来根本性的变化。

详细具体建设内容包括：

- 实现学校教学区、办公区基于场景化的无线全覆盖；

- 建设全校师生无线一体化安全接入认证平台（PORTAL认证）；

- 对学生无线上网进行信息安全审计及分时段管控，保证学生科学健康上网；

### 3.3、建设内容

智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目建设内容包括：

- 前端部分无线接入点AP（不得少于108个AP）部署；

- 传输部分综合布线及配套光缆建设；

- 后端部分上网认证平台及安审管控平台搭建。

### 3.4、项目需求

本次项目计划对肇庆市农业学校教学区、办公区基于场景化的WiFi覆盖建设，包括：办公楼、图书馆、5栋、19栋、实训楼、教学楼、烹饪实训室、模具实训中心。项目建设前期对农业学校进行实地勘察，对校园WiFi网络进行整体规划和针对性场景部署设计，并以此给出相应的建设方案。

### 3.5、建设原则

- 先进性

系统设计、施工和设备选型遵循先进性原则，能够使无线校园网的建设与学校其他系统的建设在技术平台水平上保持相对的时代同步性，以保障系统的生命周期尽可能地延长；以保证与现有或在可以预见的将来可以采用的设备相兼容。

- 高性能

无线网络系统能够适应今后高带宽的要求，满足日益增长的业务量需求，这些需求不但包括今后学校巨大的业务数据量，同时也包括音频、视频，超大文件等的需求。

- 高可用性

无线网络系统具有较高的可靠性和可用性，具有强大的容错功能，以保证各种应用的正常运行。系统具备在线故障恢复能力，关键设备、模块、线路能做到实时备份、均衡负载和自动故障切换。

- 可管理性

可以对网络进行在线监控，随时了解无线网络的“健康状态”，快速定位并排除故障，根据需要优化网络，更合理地对网络进行配置及资源分配，提高网络的利用率和性能。

- 安全性

无线网络系统提供多种有效的安全控制机制，以防止机密泄露和影响正常工作。无线网络系统应提供一套完整的安全防范措施，能够有效地防止系统外部人员的非法侵入。

- 操作、维护的简便性

以提高系统的整体运行效率为出发点，根据简便性原则，针对系统内各子系统操作人员的实际情况和实际操作需要，进行信号采集、传输和操作控制等各子系统的操作功能设计。

- 可扩展性

应用的不断发展要求网络在性能、协议、网络拓扑及各种业务等方面具备很好的可扩展性。在无线网络设计及选择设备时应完全满足目前的应用需求，同时充分考虑今后较长时间内应用发展的需要，网络系统应能方便地升级。

- 开放性

无线网络系统应采用国际标准。无线网络体系结构与系统应用相互独立，支持各种通讯协议，各种数据库和客户机/服务器应用，与现有的LAN网络系统无缝地集成。

- 经济性和实用性

完全从目前的应用需求出发，设计既能够满足目前的应用需求又能面向未来的应用需求升级的网络系统方案，同时又要保证提供服务时的经济性。在满足系统功能要求的前提下，尽量降低建设成本，考虑今后升级时设备的可持续使用，保护用户投资。

### 3.6、设计标准

- 《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部通信[2015]406号)；

- 中华人民共和国国家标准《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）及其强制性条款；

- 中华人民共和国国家标准《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》（GB 51120-2015）及其强制性条款；

- 中华人民共和国国家标准《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）及其强制性条款；

- 中华人民共和国国家标准《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）；

- 中华人民共和国通信行业标准《电信机房铁架安装设计规范》（YD/T 5026-2005）及其强制性条款；

- 中华人民共和国通信行业标准《电信设备安装抗震设计规范》（YD 5059-2005）及其强制性条款；

- 中华人民共和国通信行业标准《通信设备安装抗震设计图集》（YD 5060-2010）；

- 中华人民共和国通信行业标准《通信建设工程安全生产操作规范》（YD 5201-2014）及其强制性条款；

- 中华人民共和国通信行业标准《通信工程制图与图形符号规定》（YD/T 5015-2015）；

- 中华人民共和国通信行业标准《无线局域网工程设计规范》（YD 5214-2015）及其强制性条款；

- 中华人民共和国通信行业标准《无线局域网工程验收规范》（YD 5215-2015）及其强制性条款；

- 中华人民共和国通信行业标准《通信工程设计文件编制规定》（YD/T 5211-2014）；

- 工信部通信[2015]406号《通信建设工程安全生产管理规定》；

### 3.7、项目设备参数要求

#### 3.7.1、防火墙

| 技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；主控模块内存≥4G；≥2U机架式设备（提供正面产品照片）。 |
| 性能要求 | 所投产品防火墙吞吐量≥6Gbps，每秒新建连接数≥8万，并发连接数≥300万。IPSec VPN隧道数≥2000；IPSEC VPN加密性能≥800M |
| 硬件要求 | 单台配置千兆以太网电接口≥16个，千兆光口≥2个，硬盘槽位≥2个，接口卡扩展槽个数≥2个 |
| 配置要求 | 单台配置硬盘≥500G，配置1年IPS、防病毒、内容过滤/审计特征库升级服务，配置15个SSL VPN接入授权，配置单电源,可配置双电源 |
| 扩展要求 | 接口扩展：可扩展4PFC接口卡、4SFP插卡、4SFP+插卡 |
|  | 支持双电源扩展，可扩展类型支持交流电源、直流电源 |
|  | 硬盘扩展：可支持扩展500G和1T 的HDD硬盘，480G SSD硬盘； |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 实现静态路由、策略路由、等价路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS、RIPv2等路由协议。 |
| 安全策略 | 支持一体化安全策略：可基于地址、端口、服务、应用、用户、时间、VRF等属性，配置入侵防御、数据过滤、文件过滤、防病毒、URL过滤、日志记录、会话老化时间等高级访问控制功能；要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章 |
| 攻击防护 | 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 |
|  | 支持DDoS 攻击防护，可防范多种类型DDoS 攻击，如SYN flood、UDP flood、ICMP flood、HTTP flood、DNS flood、ARP flood 和ARP 欺骗等。 |
|  | 支持DDoS流量阈值学习。启用学习功能后，系统将自动分析当前流量并计算出各种攻击类型的防范阈值，管理员可参考学习结果设置阈值。学习功能支持学习时长、学习模式、周期学习及自动应用等功能。要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章 |
| 入侵检测 | 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 |
|  | 基于特征检测，支持超过7800 漏洞特征的攻击检测和防御。 |
| 防病毒 | 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表。 |
|  | 可检测病毒数量超过37000条。要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章 |
| 带宽管理 | 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、带宽动态均分、带宽优先级等QoS动作，支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套。 |
|  | 支持带宽策略独占和带宽策略共享功能。 |
| 行为审计 | 基于应用协议识别对各社区软件进行详细审计，可审计应用类型（如百度贴吧、新浪微博），应用账号，应用行为（如登录、评论），操作时间，发布内容，终端类型（Android、IOS）等。 |
|  | 基于应用协议识别对各搜索引擎进行详细审计，可审计应用类型（如360、百度、搜狗），应用行为（如搜索），操作时间，搜索内容，终端类型（Android、IOS）等。 |
|  | 基于应用协议识别对邮件系统进行详细审计，可审计应用类型（如163、Outlook），应用行为（如发送、接收），操作时间，发件人、收件人、邮件主题、邮件内容等。 |
| 用户行为画像 | 提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容，要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章 |
| 负载均衡 | 支持链路负载均衡功能，支持加权轮转、随机、加权最小连接、源IP地址hash、源IP地址和端口hash、目的地址hash、带宽算法、最大带宽算法、动态就近性、基于优先级的调度算法等10种调度算法 |
|  | 支持服务器负载功能，支持加权轮转、随机、加权最小连接、源ip地址hash、源ip地址和端口hash、目的地址hash、带宽、最大带宽、最小时间等不少于15中服务器负载算法，要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章 |
| DNS透明代理 | 实现内网用户访问外网资源时候的对DNS解析的过程的优化，所有DNS请求不受到客户端填写DNS服务器地址的影响，由设备重新解析，要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章。 |
| NAT功能 | 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 |
| VPN | 实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能。 |
|  | SSLVPN支持Web/TCP/IP三种接入方式。 |
|  | 支持多种用户认证方式：本地认证、支持AAA认证、支持AAA计费、支持LDAP/AD、支持证书双因子认证、支持动态令牌、支持短信认证/邮件认证。 |
|  | 支持IPv6 SSLVPN。 |
|  | 支持集群化和虚拟化。 |
|  | 支持审计。 |
|  | 支持终端使用包括IE、Google chrome、Safari、火狐等主流浏览器登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种业务系统的访问。支持Linux、Windows、Mac平台。 |
| 虚拟化能力 | 支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。要求提供设备配置截图及官网证明截图，且加盖原厂公章或投标专用章 |
|  | 在虚墙之内可配置VRF，支持二级虚拟化技术。（设备可测试） |
|  | 实现N:1虚拟化技术，利用双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，实现主备/主主方式转发。要求提供设备配置截图及官网证明截图，且加盖原厂公章或投标专用章 |
| 智能管理 | 要求支持策略命中率检测和策略冗余分析，简化运维。要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章 |
|  | 支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 |
| IPv6 | 实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。 |
| AFT | 支持AFT技术，可用于IPv4和IPv6网络边缘设备，使得用户不必改变目前网络中主机的配置即可实现IPv6网络与IPv4网络的通信。要求提供配置截图且加盖原厂公章或投标专用章 |
| 厂商资质 | 设备制造厂商具备CNNVD（中国国家信息安全漏洞库）一级支撑单位资质，能提供有效证书的复印件且加盖原厂公章或投标专用章。 |
|  | 设备制造厂商具备CNVD（中国国家信息安全漏洞共享平台）技术组成员资质，能提供有效证书的复印件且加盖原厂公章或投标专用章。 |
|  | 设备制造厂商需获得CMMI 5级认证，要求提供证书复印件和官网截图并加盖原厂公章或投标专用章。 |
|  | 为保证投标产品生产厂商信息安全风险评估、需求分析、方案设计、建设集成、监控和维护等综合能力，需获得由中国信息安全测评中心所颁发的信息安全服务资质(安全工程类一级)认证，要求提供证书复印件且加盖原厂公章或投标专用章 |
|  | 设备制造厂商具备信息安全风险评估服务资质二级，要求提供证书复印件且加盖原厂公章或投标专用章 |
|  | 设备制造厂商是中国反网络病毒联盟成员单位，要求提供官网截图 |
| 产品资质 | 所投产品具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，要求提供证书复印件且加盖原厂公章或投标专用章 |
|  | 所投产品须具备中国信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书（EAL3+级），要求提供证书复印件且加盖原厂公章或投标专用章 |
| 兼容性要求 | 基于系统的兼容性和后期维护的界面统一，要求安全及网络产品统一品牌。 |

#### 3.7.2、无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 千兆电口≥6个 千兆端口≥2个 （光电复用） |
| 可管理的AP数 | 最大管理AP数≥256,； 本次配置≥108个AP管理授权； |
| 转发模式 | 支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网 |
| VLAN支持 | 支持802.1Q的VLAN协议。 |
| 频道导引 | 在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。 |
| 无线漫游 | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 |
| 分层AC | 总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。要求提供权威第三方测试报告加盖原厂公章或投标专用章 |
| 可靠性 | 支持IRF1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维。要求提供权威第三方测试报告加盖原厂公章或投标专用章 |
|  | 支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。要求提供权威第三方测试报告加盖原厂公章或投标专用章 |
| 无线定位 | 支持嵌入式定位，参与定位的AP支持跨信道部署 |
| 接入控制 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 支持内置portal、dot1x服务器； |
| 安全功能 | 支持应用流量统计功能： AC支持对经过本设备应用流量进行统计和排名。要求提供权威第三方测试报告加盖原厂公章或投标专用章 |
| 兼容性要求 | 基于系统的兼容性和后期维护的界面统一，要求安全及网络产品统一品牌。 |

#### 3.7.3、无线AP1（室内双频AP）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| MU-MIMO | 所有射频都支持MU-MIMO |
| 协商速率 | 整机协商速率≥1.775Gbps |
| 天线设计 | 要求采用内置智能天线设计 |
| 接口设计 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| 内置物联网 | 内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能，保留测试权力 |
| 空口优化 | 支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
| 接入安全 | 支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
| 接入规格 | 整机接入用户规格1024，要求提供官网链接以及官网截图证明，保留测试权力 |
| 兼容性要求 | 基于系统的兼容性和后期维护的界面统一，要求安全及网络产品统一品牌。 |

#### 3.7.4、无线AP2（室外AP）

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| MU-MIMO | 支持MU-MIMO特性 |
| 协商速率 | 整机协商速率≥2.4Gbps |
| 天线设计 | 支持内置天线，同时支持外置天线扩展，本项目满配外置定向天线及安装配件 |
| 接口设计 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) ≥1个SFP光接口 |
| 物联网 | 支持链式物联网扩展能力，最大支持10个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展，内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee，投标时要求提供官网截图并加盖原厂公章或投标专用章 |
| 兼容性要求 | 基于系统的兼容性和后期维护的界面统一，要求安全及网络产品统一品牌。 |

### 3.8、项目主要工程材料及施工工艺要求

#### 3.8.1、主要工程材料技术要求

（1）电源线

电源电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型平行连接软电线( RVV)，线芯标称面积为不小于1.5mm2的三芯线。

夜间补光灯各类线缆采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型平行连接软电线( RVV)，线芯标称面积为不小于2mm2的二芯线。

（2）反馈线缆

反馈电缆采用多支铜芯、聚氯乙烯红外线、密编镀锡铜网屏蔽、耐热型( RVSP)线芯标称面积不少于0.75 mm2的二芯绞合线。

（3）超五类线缆

应采用室外型的，防水、防潮。

2对或4对多股双绞线，非屏蔽或带整体屏蔽；

外皮颜色：蓝色PVC（非屏蔽线缆）或灰色低烟无卤外皮（屏蔽线缆）；

阻燃级别：符合UL94V-0等级；

性能：符合并高于TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002要求

（4）光缆

单模光纤应符合ITU-TG.652建议。光缆中的光纤是高质量的硅单模光纤，每根光纤可通过色码识别在光缆中的位置，颜色容易分辨，在光缆工作寿命期间不应受影响或腐蚀。

主要技术性能：

光缆外径及重量：

--6芯光缆光缆外径：8.3～11.2mm

--6芯光缆重量:80～130Kg/Km。

几何特性

--模场直径：( 9～10) μm ±10%

--包层直径：125±2μm

--包层不圆度：≤2%

--同心度误差：≤1μm

传输特性

--截止波长：1100≤入CC≤1280 (nm)

--损耗（1310nm时）：0.36d B/km，在1550nm：0.23dB/km

--在光缆工作温度范围内的衰减变化：SO.ld B/km

--色散在1288～1339nm时：3.5PS/nm-km

--色散在1550nm时：～20ps/nm.km

主要物理特性

--最大允许张力：符合IEC794.1.EI要求

--最大承载：符合IEC794.I.E3

--温度范围：安装时-20℃～+60℃

存储时：-50℃～+70℃

光缆的机械性能应经受拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、曲绕、钧挂等项检验。

光缆具备防潮、防水、防鼠咬、防腐蚀和防雷等防护性能。

#### 3.8.2、工程施工工艺要求

（1）接地制作

制作接地的基本要求为：

人工接地体的材料是水平敷设采用扁钢、垂直敷设采用角钢，接地装置的导体截面应符合热稳定与均压的要求，且不应小于GBJ65表5.1.2所列规格。垂直接地体采用50×5×2500mm热镀锌角钢，间距5m，埋深0.8m，每根垂直接地体采用40×4热镀锌扁钢连接，垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接，水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接，焊接长度不小于lOcm，焊接处刷红丹或沥青油做防腐处理。接地线用4×40的热镀锌扁钢，预留接地测试点。保证接地电阻≤4Ω，在接地电阻不满足要求时增加接地极。

（2）设备防雷接地

1、采用联合接地方式，设备的工作接地、保护接地、防雷地统一接到机房保护地线排。

2、接地导体必须采用铜导体，以降低高频阻抗，接地线应尽量粗而短。

3、接地线两端的连接点应确保电气接触良好，并应做防腐处理。

4、严禁在接地线中、交流中性线中加装开关或熔断器。

5、严禁利用其他设备作为接地电气连通的组成部分。

6、接地引线与信号线注意不要平行走线或互相缠绕，以减少相互的干扰。

（3）线缆敷设

本项目中的线缆包括超五类线缆(UTP 5E)、电源线(RVV)等各种型号的线型，各种施工过程均要做好保护和预留，线缆不得直接外露。具体要求如下：

1）各类线缆的敷设

敷设电缆时应注意电缆的最小弯曲半径．电缆的曲率半径必须大于电缆直径的15倍。

在敷设电缆前，要实地测量从电力井至设备配电箱或控制箱的实际距离，并在此基础上预留3～5m。

电缆在布放过程中应该用力均匀，不得损伤电缆外皮。

管道中不允许有电缆接头。

在管径允许的情况下，两根电缆可以共穿同一管道。

必要时牵引用钢丝绳与网套梭子（电缆头）之间应加转环。

电缆金属外铠的两端必须接地，在外场设备侧应与外场设备基础平台接地端牢固连接。

2）各类线缆的接续和封闭

电缆接续前，应核对电缆线序、芯数，如有不符合规定者应及时返修，合格后方可进行电缆接续。

电缆芯线接续不应产生混、断、地、串及接触不良，接续点应作明显标识。

3）各类线缆的施工作业条件

①进行电缆施工人员应为经过专业训练的合格的电缆技工。

敷设前，应对电缆进行外观检查及绝缘电阻测试。1KV以下电缆用高阻计（摇表）测试，不低于GB12706.1的规定值。

②工具及施工用料的准备，施工前要准备好架电缆的纣棍、支架及敷设用电缆托架，封铅用的喷灯、焊料、麻布、硬脂酸以及木、铁锯、铁剪、铅丝、编织的钢丝网套、铁锨、榔头、电工工具、汽油、沥青膏。

③电缆型号、规格及长度均与设计资料核对无误。电缆不得有纽较，损伤等缺陷。

④电缆接续工作应在气候良好的条件下进行，应尽量避免雨、风、雪天或湿度较大的环境下进行。

4）各类线缆的施工操作工艺

电缆敷设时，在电缆终端头和接头附近留有备用长度。接头处预留有1-5Ⅲ余量，终端头预留5m的余量。施工时可根据现场实际情况进行调整。

（4）光缆敷设

1、光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍，施工过程中应不小于20倍。

2、布设光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%，瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%，主要牵引力应加在光缆的加强件上。

3、光缆卒引端头可以预制也可以现场制作，为防止在牵引过程中扭转损伤光缆，牵引端头与牵引索之间应加入转环。

4、布放光缆时，光缆必须由缆盘上方放出并保持松弛弧形，光缆布放过程中应无扭转，严禁打小圈、浪涌等现象发生。

5、布放光缆时，必须严密组织并有专人指挥。牵引过程中应有良好联络手段，禁止未经训练的人员上岗和无联络工具的情况工作。

6、光缆在手井内敷设时，应将光缆沿井壁敷设，用尼龙扎带绑扎于托板上，排列整齐，光缆余长盘圈固定在手孔内的托架上端。光缆在手孔内固定要牢固、平直、安全、美观。

7、光缆布放完毕，应检查光纤是否良好。光缆端头应做封闭防潮处理，不得浸水。

8、光缆穿入管孔或管道拐弯或有交叉时，应采用导引装置或喇叭口保护管，不得损伤光缆外护层。根据需要可在光缆周围涂中性润滑剂，如石蜡、滑石粉等，严禁使用有机油脂。

9、敷设管道光缆之前必须清刷管孔。敷设管道光缆时，一次牵引布放长度一般不应超过1公里，超长时，应采取盘“∞”字分段牵引或中间加辅助牵引。转弯手孔应设导向滑轮。每手孔应留够应留的光缆，不可太长，也不可太紧，将多余的光缆赶向末端。,应统一调度,严禁扭曲、浪涌、机械拖拉、背扣等现象。对于因泥沙或其他物品堵塞的管孔应进行必要的清理或清洗，清理干净后方可进行下道工序。

10、光缆布放后，应由专人统一指挥，逐个手孔地将光缆放置在规定地托架上，并用扎带绑扎，同时应预留适当余量避免光缆绷得太紧。

11、在敷设外场设备分歧光缆前，要实地测量从分歧手孔至设备控制箱的实际距离，并在此基础上预留3～5米。

12、管道光缆的保护措施应符合下列要求：

手孔内的光缆可采用蛇形软管（或软塑料管）保护并绑扎在光电缆托架上。手孔内的光缆应有识别标志。

### 3.9、设备详细清单

| 序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | AP |  |  |  |
| 1 | 室内双频ap | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT | 台 | 104.00 |
| 2 | 室外ap | 外置天线双频四流802.11ac/n Wave 2室外型无线接入点-FIT | 台 | 4.00 |
| 3 | 两端口网络电源适配器 | 60W-55V-1.1A-DC-1m | 个 | 4.00 |
| 4 | 天馈避雷器 | 10KA-20V-2.4~6.0GHz-100W-N-F/N-M | 个 | 4.00 |
| 5 | 射频电缆 | 4.5m-50ohm-N50直公-(COAX-RG8/U)-N50直公 | 条 | 16.00 |
| 6 | 2.4G定向扇区天线 | 2.4GHz(15dBi),N型×2,室外 | 套 | 4.00 |
| 7 | 5G定向扇区天线 | 5.150~5.850GHz(18dBi),N型×3,室外 | 套 | 4.00 |
| 二 | AC |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 8端口千兆(2 SFP Combo) | 台 | 1.00 |
| 2 | 无线控制器license授权函 | 管理8AP-企业网专用 | 套 | 1.00 |
| 3 | 无线控制器license授权函 | 管理4AP-企业网专用 | 套 | 1.00 |
| 4 | 无线控制器license授权函 | 管理32AP-企业网专用 | 套 | 3.00 |
| 三 | 防火墙+行为审计 |  |  |  |
| 1 | 防火墙设备 | 接口16千兆电+2千兆光+2扩展槽位，吞吐量6G，并发连接300万，每秒新建8万，含一年AV 防病毒,一年特征库升级,,IPS 特征库升级服务,500G SATA硬盘 | 台 | 1.00 |
| 2 | 上网行为管理器 | 用户原有，本期利旧 | 台 | 1.00 |
| 四 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | HDW：450*600*600mm，1个机柜插排 | 个 | 9.00 |
| 2 | 超五类网线 | 305米/箱 | 箱 | 17.00 |
| 3 | 水晶头 | 100个/包 | 包 | 2.00 |
| 4 | PVC槽 | 60*22mm | 米 | 88.00 |
| 5 | PVC槽 | 24*14mm | 米 | 635.00 |
| 6 | PVC槽 | 39*19mm | 米 | 600.00 |
| 7 | PVC管 | φ25mm | 米 | 1340.00 |
| 8 | 电力电缆 | RVVZ-3*2.5mm² | 米 | 160.00 |
| 9 | 光模块 | SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 24.00 |
| 10 | 单模跳纤 | LC-FC 3m | 条 | 24.00 |
| 11 | 打穿层板 | 含防水封堵 | 个 | 22.00 |
| 12 | 零星辅材 | 弯头、三通、钢钉、扎带、标签等 | 批 | 1.00 |
| 五 | 配套光缆 |  |  |  |
| 1 | 12芯单模光缆 | GYTS-12B1 | 公里 | 0.80 |
| 2 | 12芯单模光缆 | GYTS-6B1 | 公里 | 1.00 |
| 3 | ODF光纤配线架 | 48芯 FC | 个 | 1.00 |
| 4 | ODF光纤配线架 | 24芯 FC | 个 | 3.00 |
| 5 | ODF光纤配线架 | 12芯 FC | 个 | 6.00 |
| 6 | PVC管 | φ25mm | 米 | 500.00 |
| 7 | 波纹管 | φ25mm | 米 | 100.00 |
| 8 | 光纤熔接 |  | 芯 | 144.00 |
| 9 | 光纤测试 |  | 芯 | 144.00 |
| 10 | 零星辅材 | 扎线、钉码、纤芯套管、标签等 | 批 | 1.00 |
| 六 | 施工集成费 |  | 项 | 1.00 |

## 四、安装、调试及验收

- 成交人负责设备的安装和调试，并负责调试设备到最佳状态，达到验收标准。

- 调试：按国家相关验收规范进行调试。

- 验收由采购人与成交人及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行，如需有关部门验收的，成交人必须配合至验收合格为止。

- 验收完毕由采购人及成交人在验收报告上签名。

## 五、交货事项

- 成交人报价时所采用的设备如在实际供货时已经废型，则成交人必须在供货时提供该厂家的最新同类型产品给采购人，其性能指标不得低于所报价设备，并且价格不得高于废型产品报价时的中标单价。

- 成交人按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。

- 成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。

- 成交人应提供设备制造、检验和验收的执行标准，以及提供有关设备安装和验收的执行标准。

- 成交人负责设备使用的培训服务，直到采购人使用人员熟练掌握设备的使用、维护、保养等基本技能。

## 六、验收标准

1、到货验收

- 要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保险单、随箱介质等）进行验收。

- 开箱后，成交人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录同，由成交人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

- 成交人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

- 如机检或系统测试中如发现设备性能指示或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

2、整体验收

成交人按照用户总项目的总体调试和验收要求，在设备安装完成后，由用户对所有采购的产品进行相应的测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格后双方签署质量验收表。

## 七、售后服务及培训要求

### （一）售后服务要求

1、质保期限：本项目免费质保期为质量保质期为双方签署验收合格证书之日起不少于三年，质保期内所产生的设备维修或更换、维修保养所需的工具及损耗性辅材、人工等费用由承建单位自行负责。

2、报修响应：成交人须实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决客户问题。客户除了通过热线电话提交技术支持请求外，还可以通过传真或E-mail请求技术支持。如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件。

### （二）培训要求

成交人应免费为采购人提供中标设备的操作、使用及维护的技术培训服务。报价人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

## 八、报价要求

包括设备费用、运输费、装卸搬运费、安装、维护费、相应各种税费及与之产生的费用，采购人不再另付任何费用。报价人所投报的设备必须成套和完整，在本投标文件的用户需求中未列明但属于设备正常运行的所需配件必须一并报价，并在投标价格明细表中列出，如果在安装运行过程发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必须的，成交人必须无偿提供，不得再收取任何费用。

## 九、付款方式

本项目以人民币转帐方式支付，合同签订后，采购人向成交人支付金额为合同总价30%的预付款；主要设备到场经采购人验收合格后支付合同总价的40%的进度款；项目安装调试完毕并经采购人验收合格后支付合同总价的25%；剩余5%作为履约保证金，如成交人无违约行为，在一年质保期届满后 15 个工作日内无息支付。

# 第四部份 采购合同（样本）

注：甲乙双方根据实际情况进行补充。

采购合同（样本）

甲方（需方）：                                     合同编号：

乙方（供方）：                                     签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日广东广信工程项目管理有限公司智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目的询价结果和询价文件（项目编号：GXZB-2001ZQCG143）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

## 1、合同项目

1.1合同货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2乙方负责合同货物的安装及调试。

1.3本项目为交钥匙项目，包括按工程量清单要求包工、包料、包工期、包质量、包文明安全等，并保证工程的质量、工期与安全。

## 2、合同总价

总价为人民币（大写）：                ，即RMB￥          元，该合同总金额包括设备、设施材料的进货、运输、入场、施工、装设、调试、实验、验收，最终实现发电并网出效益的全部含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

## 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的询价、报价文件、会议纪要、协议、最终报价及其它承诺等均为本合同不可分割之一部分。

## 4、技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，不得侵犯第三方版权、专利、税费等，并提供货物的厂试测验报告。

## 5、合同货物包装、交货完工期、安装、调试及验收

5.1合同货物的包装

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由

于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2.交货完工期

5.2.1.交货完工期：签订合同后___天内。

5.2.2.交货完工地点：甲方指定地点。

5.3.合同货物的安装调试

5.3.1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2.乙方安装时须对各安装场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

5.4.货物的验收

5.4.1.合同货物安装调试完成后5个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5.乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

## 6、质量保证及售后服务

1、质保期限：本项目免费质保期为质量保质期为双方签署验收合格证书之日起不少于三年，质保期内所产生的设备维修或更换、维修保养所需的工具及损耗性辅材、人工等费用由承建单位自行负责。

2、报修响应：成交人须实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决客户问题。客户除了通过热线电话提交技术支持请求外，还可以通过传真或E-mail请求技术支持。如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件。

3、成交人应免费为采购人提供中标设备的操作、使用及维护的技术培训服务。报价人应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

4、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，乙方不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非乙方能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

5、因设备的质量问题而发生争议，由广东省或肇庆市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

## 7、付款方式

本项目以人民币转帐方式支付，合同签订后，甲方向乙方支付金额为合同总价30%的预付款；主要设备到场经甲方验收合格后支付合同总价的40%的进度款；项目安装调试完毕并经甲方验收合格后支付合同总价的25%；剩余5%作为履约保证金，如乙方无违约行为，在一年质保期届满后 15 个工作日内无息支付。

8、技术服务

8.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

## 9、不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

## 10、索赔

10.1验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 11、违约与处罚

11.1乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.2甲方无正当理由拒收货物的，要向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.3设备未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

## 12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

## 13、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

## 14、其他

14.1本合同正本三份，具有同等法律效力，甲方执一份、乙方执一份、招标机构执一份，合同自签字之日起即时生效。

14.2本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方：                                    乙方：

业主单位                                公司

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表                                签约代表

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签约日期：2020年  月  日               签约日期：2020年  月  日

开户银行：                              开户银行：

账户：                                  账户：

# 第五部份 报价文件格式

### 附件1 竞价函

广东广信工程项目管理有限公司：

我方确认收到贵方提供的肇庆市农业学校采购智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目的供货及其相关服务的询价文件的全部内容。我方：（报价人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关询价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本一份，副本三份，电子文档一份。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（1）我方决定参加：项目编号为GXZB-2001ZQCG143号的询价；

（2）整个项目和有关服务的报价（详见详细报价表）为：￥______________元；（大写：人民币_________元）；

（3）本报价文件的有效期为报价截止日后90天有效，如被确定为报价人，有效期将延至合同终止日为止；

（4）我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

（5）我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；

（6）我方如被确定为供货商，将保证履行询价文件以及询价文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务，如我方被授予合同，由我方就本次询价支付给代理机构的服务费列于报价文件要求的承诺书（承诺书号：CN-GXZB-2001ZQCG143）中；

（7）我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

（8）我方声明报价文件及所提供一切资料均真实无误，无任何虚假或不真实的材料。如我方在报价文件中提供任何不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人及采购代理机构可视为报价无效，并由我方承担由此产生的全部法律责任。

（9）所有与本报价文件有关的函件请发往下列地址：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职           务：

日           期：

### 附件2 报价表

项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目

项目编号：GXZB-2001ZQCG143

| 报价人名称 | 报价总价（元） | 交货完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 签订合同后 天内 |  |
| 报价总价（大写）： |

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职           务：

日期：   年  月  日

注：所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算，报价货币为人民币报价，报价人的报价应包含设备采购、安装、调试、验收合格交付使用的一切费用及税费。

### 附件3详细报价清单

项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目

项目编号：GXZB-2001ZQCG143

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 报价总价： （大写）人民币 元。（￥ 元） |

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职           务：

日期：   年  月  日

注：1、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2、本格式仅供参考，报价人可根据实际情况自定。

3、报价人的报价应包含设备采购、安装、调试、验收合格交付使用的一切费用及税费。

### 附件4技术规格差异表

项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目

项目编号：GXZB-2001ZQCG143

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主要参数 | 投标货物主要参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人必须按技术规格差异表格式如实填写询价货物的响应情况，否则将有可能直接导致废标。

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职           务：

日期：   年  月  日

### 附件5货物详细说明书

包括设备简介、技术参数、图片资料及配置清单、验收测试方案等。

### 附件6近三年完成类似性质项目一览表

项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目

项目编号：GXZB-2001ZQCG143

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 交货完工期 | 业主单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：请附上相关合同等复印件。

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职           务：

日期：   年  月  日

### 附件7合同条款响应一览表

说明：1、供应商必须对应询价文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列成交注“○”。对有偏离的条目在下表相应列成交注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同项目 |  |  |  |
| 2 | 合同总价 |  |  |  |
| 3 | 合同组成 |  |  |  |
| 4 | 技术要求 |  |  |  |
| 5 | 合同货物包装、交货完工期、安装、调试及验收 |  |  |  |
| 6 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 |  |  |  |
| 8 | 技术服务 |  |  |  |
| 9 | 不可抗力 |  |  |  |
| 10 | 索赔 |  |  |  |
| 11 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 12 | 合同终止 |  |  |  |
| 13 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职           务：

日期：   年  月  日

### 附件8售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 公司简介；

- 已做项目简介；

3、免费保修期；

4、应急维修时间安排；

5、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

6、维修服务收费标准；

7、配套使用主要配件价格及常用易耗品价格；

8、售后服务承诺函，包括：

1)保修期内售后服务承诺及保修期外售后服务承诺；

2)公司完整的售后服务体系、培训计划和其它服务承诺；

### 附件9法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位（盖公章）：

附：

代表人性别：

年    龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

注：法定代表人的姓名必须与营业执照法定代表人姓名完全一致并附法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

### 附件10 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就肇庆市农业学校采购智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目及服务（项目编号：GXZB-2001ZQCG143）的报价和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

授权单位：__________________（加盖法人公章）

法定代表人：________________（签名亲笔或盖私章）

授权代表签名：______________（签名亲笔或盖私章）

授权代表身份证号码：______________

注：须附报价代表人（被授权人）身份证复印件。

| 授权代表人身份证复印件 （正面） | 授权代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

### 附件11-1 资格文件

报价人应按下列要求提交资格文件：

★1.有效的营业执照副本复印件（加盖公章）。

2.近三年同类项目的业绩（附合同、验收报告等资料）。

3.项目管理及技术人员的个人资历（提供学历、职称或其他证书等）。

4.用户需求书中要求提供的其他相关资质、证明文件等资料。

5．其它资质文件，可包括但不限于有关质量认证、企业参加的专业组织、员工培训认证证书等材料复印件。

注：1、以上带“★”的为必须提交的文件。

2、报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

### 附件12关于资格文件声明的函

广东广信工程项目管理有限公司：

关于贵方    年  月  日（项目编号：GXZB-2001ZQCG143）的询价邀请，本签字人愿意参加询价，提供用户需求书中规定的智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

我单位理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

单位名称（盖公章）：

名称：                            授权代表签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

邮编：

传真：                            电话：

日期：

### 附件13 服务费承诺书

承诺书号：CN-GXZB-2001ZQCG143

广东广信工程项目管理有限公司：

如果我方在贵公司组织的肇庆市农业学校采购智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目的询价中被确定为供货商（项目编号：GXZB-2001ZQCG143），我方保证在收到《成交通知书》后，按要求向贵公司（地址：肇庆市端州二路8号原点大厦8楼9室，开户银行：中国建设银行股份有限公司肇庆城中支行，账号：44050170860100000077，开户名称：广东广信工程项目管理有限公司）交纳服务费（按《招标代理服务收费管理暂行办法》执行）。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在甲方给我方的货物合同规定款项中扣付，并在此同意和要求业主单位（应广东广信工程项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

单位全称（盖公章）：

地    址：

授权代表（签字）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 附件14保证金退还说明

广东广信工程项目管理有限公司：

我方为                    项目（项目编号：GXZB-2001ZQCG143）提交的保证金，按询价文件规定退还时请划入下列账户：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 开户银行 |  | 汇入地点 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

报价人全称（盖公章）：

日  期：2020年   月   日

注：保证金退还说明应装在单独“保证金退还说明”的小信封内，封口盖公章在开标前提交。

## 附件13 政策适用性

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/ 技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商( 开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

a）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第 	期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：// www.ccgp.gov .cn/）、国家发展和改革委网站（http://hzs. ndrc. gov. cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com. cn/）上发布；

b）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（htt p://www.cgpn.org/）上发布；

3.	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

报价人名称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

## 中小企业声明函（如有，可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（盖章）：

日　　　　　期：

监狱企业证明材料（如有，可选）

由报价人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

报价人名称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

残疾人福利性单位声明函（如有，可选）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1. 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。提供其他残疾人福利性单位制造的货物的，应同时提供制造商的《残疾人福利性单位声明函（制造商）》。供应商如未能真实、完整提供以上资料，将不能享受相应的价格折扣。

2. 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 附：符合性审查表

| 项目编号：GXZB-2001ZQCG143 | 项目名称：智慧校园基础能力（无线网络接入及管理系统）建设项目 | 日期: 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 询价文件要求 | 报价人序号 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | ... |
| 报价人的合格性 | 询价邀请函 |  |  |  |  |
| 竞价函 | 附件1 |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权有效签署 | 报价人须知3.4.1 |  |  |  |  |
| 报价有效期 | 附件1 |  |  |  |  |
| 保证金 | 附件14 |  |  |  |  |
| 关于资格文件声明的函 | 附件12 |  |  |  |  |
| 价格没有超出采购预算 | 询价邀请函 |  |  |  |  |
| 交货完工期满足招标文件要求 | 询价邀请函 |  |  |  |  |
| 满足询价文件带“★”号条款 | 报价人须知2.4 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 1．报价人分栏中填写“○”表示该项符合询价文件要求，“×”表示该项不符合询价文件要求； |
| 2．结论栏中填写“通过”表示该报价人提交的报价文件符合询价文件要求，“不通过”表示该报价人提交的报价文件不符合询价文件要求。 |
| 评委签名： |